Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24120203002 0001

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (для стоматологии) на 2024 год

Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (рентген) на 2024 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 2 001 991,18 (Два миллиона одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 18 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

4.1. Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛЬВОСТАЗ-ГУБКА компресс гемостатический и антисептический для альвеол | Гемостатический и антисептический комп-ресс для альвеол. Альвостаз-губка представ-ляет собой специальное средство для профи-лактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу Альвостаз-губка быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в течение несколь-ких часов, затем постепенно рассасывается в лунке зуба. Лечебный состав не взывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилакти-ческого средства, препарат в самое корот-кое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба. Назначение Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удаленного зуба. Состав и основные свойства Гемостатическая губка. Трикальций фосфат. Эвгенол. Масло оливковое. Йодоформ. Форма выпуска. Губка 1х1 см 30 шт. | Упаковка | 10 |
| 2 | АППЛИКАТОРЫ для нанесения бондинга | АППЛИКАТОРЫ для нанесения бондинга | Упаковка | 40 |
| 3 | АШ-ПЛЮС, 4 мл х 2. Материалы стоматологические пломбировоч-ные: Материал для пломбиро-вания корневых каналов | АШ-ПЛЮС, 4 мл х 2. Материалы стоматологические пломбировоч-ные: Материал для пломбиро-вания корневых каналов | Упаковка | 3 |
| 4 | Бумажные абсорбирующие штифты стерильные | Бумажные абсорбирующие штифты стерильные | Упаковка | 20 |
| 5 | Бор твердосплавный (хирургический) | Боры твердосплавные предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов | Упаковка | 50 |
| 6 | Буравы ручные отдельный размер. Инструменты стоматологические. K-FILES | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). 6шт. Применяется для расширения и выравнивания стенок корневого канала | Упаковка | 150 |
| 7 | Буравы ручные отдельный размер. Инструменты стоматологические. H-FILES | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). 6шт. Применяется для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | Упаковка | 70 |
| 8 | Виллакрил S, 100 г + 50 мл. Материалы стоматологические полимерные | Виллакрил S, 100 г + 50 мл. Материалы стоматологические полимерные | Упаковка | 6 |
| 9 | Воск зуботехнический (базисный мягкий), 500 г | Воск зуботехнический "Беловакс" (базисный мягкий), 500 г | Упаковка | 8 |
| 10 | ВОКО - КАЛЬЦИМОЛ ЛС. Материалы пломбировочные стоматологические VOCO: шпр. 2,5 г | ВОКО - КАЛЬЦИМОЛ ЛС. Материалы пломбировочные стоматологические VOCO: шпр. 2,5 г | Упаковка | 6 |
| 11 | Дентин - паста, 50 г. Материал для временных пломб | Дентин - паста, 50 г. Материал для временных пломб | Упаковка | 15 |
| 12 | ДЕНФИЛ Флоу жидкотекучий фотокомпозит, А3, шпр. 2 г. Материал стоматологический реставрационный: Смола текучая | ДЕНФИЛ Флоу жидкотекучий фотокомпозит, А3, шпр. 2 г. Материал стоматологический реставрационный: Смола текучая | Шприцев | 25 |
| 13 | Гель стоматологический материал для обработки и очистки корневых каналов на основе ЭДТА в шприцах, 2х8 г. | Гель стоматологический материал для обработки и очистки корневых каналов на основе ЭДТА в шприцах, 2х8 г. | штук | 20 |
| 14 | ГИДРОГУМ 5 альгинатный оттискной материал, 453 г. | ГИДРОГУМ 5 альгинатный оттискной материал, 453 г. | Упаковка | 10 |
| 15 | Гильзы металлические для зубных коронок диаметр 8 мм. | Гильзы металлические для зубных коронок диаметр 8 мм. | Упаковка | 7 |
| 16 | Гипс медицинский | Гипс медицинский | Упаковка | 6 |
| 17 | Головка алмазная стоматологическая | Головка алмазная стоматологическая | Упаковка | 120 |
| 18 | Гуттаперчивые штифты эндоканальные, размер 10,15,20 | Для пломбирования каналов, состав Бета-гуттаперча 18-22%, окись цинка 59-76%, свечи (пластификаторы) 1-4%, рентгеноконтрастные вещества 1-1,5%, антиоксиданты, биологические краски, уп 120 шт. | Упаковка | 20 |
| 19 | Девит АРС, шпр. 3 г. Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба мето-дом мортальной экстирпации | Предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба методом мортальной экстириации. | Упаковка | 4 |
| 20 | ДЕНФИЛ гибридный композит, А2, шпр. 4 г. Материал стоматологический реставрационный: Смола текучая | ДЕНФИЛ гибридный композит, А2, шпр. 4 г. Материал стоматологический реставрационный: Смола текучая | Упаковка | 100 |
| 21 | ДЕТАРТРИН - Z, 45 г. Материал стоматологический для удаления зубных отложений | ДЕТАРТРИН - Z, 45 г. Материал стоматологический для удаления зубных отложений | Упаковка | 10 |
| 22 | ПолирПаст-Z, 40 г. Паста для удаления камней и окончатель-ной полировки пломб | ПолирПаст-Z, 40 г. Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб | Упаковка | 15 |
| 23 | Дрильборы ручные, 6 шт. Инструменты стоматологические | Дрильборы ручные, 6 шт. Инструменты стоматологические | Упаковка | 14 |
| 24 | Диски и штрипсы для шлифования и полирования: Диски (средние) диаметром 12,7 мм (8692М кирпичные, большие), 50 шт. | Диски и штрипсы для шлифования и полирования: Диски (средние) диаметром 12,7 мм (8692М кирпичные, большие), 50 шт. | Упаковка | 25 |
| 25 | Диски шлифовальные для композитов, 50 шт. Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырёхдисперсной абразивности | Диски шлифовальные для композитов, 50 шт. Наборы дисков шлифовальных стоматологических четырёхдисперсной абразивности | Упаковка | 10 |
| 26 | Дискодержатель угловой для полировочных дисков. Наборы дисков шлифовальных стомато-логических четырёхдисперсной абразивности | Дискодержатель угловой для полировочных дисков. Наборы дисков шлифовальных стомато-логических четырёхдисперсной абразивности | Упаковка | 10 |
| 27 | ИОНОСИТ БЭЙЗЛАЙНЕР прок-ладочный фотокомпомер, шприц- 0,33 г. Материалы пломбировочные стоматологи-ческие | ИОНОСИТ БЭЙЗЛАЙНЕР прокладочный фотокомпомер, шприц- 0,33 г. Материалы пломбировочные стоматологические | Упаковка | 60 |
| 28 | Зубы "АНИС" акриловые, полные гарнитуры, А2 - 22 (средние) | Зубы "АНИС" акриловые, полные гарнитуры, А2 - 22 (средние) | Упаковка | 6 |
| 29 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 30G 0,3*25 мм. | Игла карпульная Spident 30G (0.3×25 мм, 100 штук в упаковке). Инструмент стоматологический стерильный. Игла предназначена для введения анестезирующего вещества. Игла атравматическая, имеет ультратонкую трехгранную заточку режущего края иглы и силиконовое покрытие ее поверхности. Канюля оснащена специальной меткой для определения положения острия. Игла обладает цветовой кодировкой размеров, европейским стандартом резьбы. Игла соответствует российским и международным стандартам | Упаковка | 30 |
| 30 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 27G 0,4*30 мм. | Игла карпульная Spident 27G (04×30 мм, 100 штук в упаковке). Инструмент стоматологический стерильный. Игла предназначена для введения анестезирующего вещества. Игла атравматическая, имеет ультратонкую трехгранную заточку режущего края иглы и силиконовое покрытие ее поверхности. Канюля оснащена специальной меткой для определения положения острия. Игла обладает цветовой кодировкой размеров, европейским стандартом резьбы. Игла соответствует российским и международным стандартам | Упаковка | 30 |
| 31 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 30G 0,3*16 мм. | Игла карпульная Spident 30G (0.3×16 мм, 100 штук в упаковке). Инструмент стоматологический стерильный. Игла предназначена для введения анестезирующего вещества. Игла атравматическая, имеет ультратонкую трехгранную заточку режущего края иглы и силиконовое покрытие ее поверхности. Канюля оснащена специальной меткой для определения положения острия. Игла обладает цветовой кодировкой размеров, европейским стандартом резьбы. Игла соответствует российским и международным стандартам | Упаковка | 30 |
| 32 | Изолак. Лак разделительный зуботехнический, 500 мл | Изолак. Лак разделительный зуботехнический, 500 мл | Упаковка | 5 |
| 33 | КАМФОРФЕН Материал стоматологический для антисептической обработки корневых каналов зубов, 13 мл | КАМФОРФЕН Материал стоматологический для антисептической обработки корневых каналов зубов, 13 мл | штук | 10 |
| 34 | Каналонаполнители ЛЕНТУЛО № 001 25 мм (красные). Инструменты стоматологические эндодонтические для обтурации. | Каналонаполнители ЛЕНТУЛО № 001 25 мм (красные). Инструменты стоматологические эндодонтические для обтурации. | Упаковка | 100 |
| 35 | КАРИСМА отдельный цвет A3, шприц - 4 гр. Материал композитный пломбировочный светового отверждения. | КАРИСМА отдельный цвет A3, шприц - 4 гр. Материал композитный пломбировочный светового отверждения. | Упаковка | 10 |
| 36 | КРЕЗОДЕНТ жидкость для антисептической обработки каналов, 5 мл. Материал стоматологический рентгено-контрастный для пломбирования корневых каналов зубов | КРЕЗОДЕНТ жидкость для антисептической обработки каналов, 5 мл. Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов | Упаковка | 15 |
| 37 | Круги ПП- 50. Шлифовальные эластичные зуботехнические. | Круги ПП- 50. Шлифовальные эластичные зуботехнические. | Упаковка | 30 |
| 38 | Матрицы контурные №1.311/312/313 металлические замковые, 12 шт. Набор матриц и приспособлений стоматологи-ческих для моделирования пломб | Матрицы контурные №1.311/312/313 металлические замковые, 12 шт. Набор матриц и приспособлений стоматологи-ческих для моделирования пломб | Упаковка | 20 |
| 39 | Матрицы № 1.240/1.241 лавсановые в рулоне, 10 м. | Матрицы № 1.240/1.241 лавсановые в рулоне, 10 м. | Упаковка | 5 |
| 40 | Паста гидроксида кальция стома-тологическая пломбировочная, шпр. 2,2 г | Паста гидроксида кальция стома-тологическая пломбировочная, шпр. 2,2 г | Упаковка | 20 |
| 41 | Наконечники для слюноотсоса, 100 шт. Наконечники стоматологические для слюноотсосов | Наконечники для слюноотсоса, 100 шт. Наконечники стоматологические для слюноотсосов | Упаковка | 10 |
| 42 | ДЖИНЖИПАК №1 (зеленая), 274 см. Нить стоматологическая для ретракции десны | ДЖИНЖИПАК №1 (зеленая), 274 см. Нить стоматологическая для ретракции десны | Упаковка | 15 |
| 43 | ОЧКИ 3М, EURONDA светоза-щитные красно -оранжевые | ОЧКИ 3М, EURONDA светозащитные красно -оранжевые | Упаковка | 16 |
| 44 | Полоски стальные сепара-ционные, 100шт | Полоски стальные сепарационные, 100шт | Упаковка | 4 |
| 45 | ПолирПаст - Z 40 г. Паста для удаления камней и окончатель-ной полировки пломб | Полировальная паста для предварительной шлифовки и полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики | Упаковка | 20 |
| 46 | ПРИЗМА материал композитный пломбировочный химического отверждения типа паста, шпр. 14 г х 2, протравка, адгезив | ПРИЗМА материал композитный пломбировочный химического отверждения типа паста, шпр. 14 г х 2, протравка, адгезив | Упаковка | 10 |
| 47 | Пульпоэкстракторы 30 мм, 100 шт. | Пульпоэкстракторы 30 мм, 100 шт. | Упаковка | 10 |
| 48 | РЕЗОДЕНТ, 10 г + 5 мл + 5 мл. Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов | РЕЗОДЕНТ, 10 г + 5 мл + 5 мл. Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов | Упаковка | 6 |
| 49 | СИНГЛ БОНД, 6мл. Адгезив стоматологический | СИНГЛ БОНД, 6мл. Адгезив стоматологический | Упаковка | 15 |
| 50 | СИЛИДОНТ-2 Цемент пломби-ровочный силикофосфатный , 50+30 г | СИЛИДОНТ-2 Цемент пломбировочный силикофосфатный , 50+30 г | Упаковка | 15 |
| 51 | СИЛИЦИН ПЛЮС Цемент пломбировочный силикатный , 50 г + 30 г | СИЛИЦИН ПЛЮС Цемент пломбировочный силикатный , 50 г + 30 г | Упаковка | 25 |
| 52 | СПИДЕКС катализатор, 60 мл. Материал стоматологический слепочный | СПИДЕКС катализатор, 60 мл. Материал стоматологический слепочный | Упаковка | 10 |
| 53 | СПИДЕКС корригирующая масса, 140 мл. Материал стоматологический слепочный | СПИДЕКС корригирующая масса, 140 мл. Материал стоматологический слепочный | Упаковка | 10 |
| 54 | СПИДЕКС оттискной материал, 910 гр. Материал стоматологи-ческий слепочный | СПИДЕКС оттискной материал, 910 гр. Материал стоматологический слепочный | Упаковка | 10 |
| 55 | СУПЕРПОЛИШ Паста полиро-вочная стоматологическая 45 г | СУПЕРПОЛИШ Паста полировочная стоматологическая 45 г | Упаковка | 5 |
| 56 | ТИЭДЕНТ материал для пломбирования каналов, 14 г./ 10 мл. | ТИЭДЕНТ материал для пломбирования каналов, 14 г./ 10 мл. | Упаковка | 12 |
| 57 | Протравочные гели ОМЕГА, 3 шпр.х3,5 гр. Гель для протравливания дентина и эмали | Протравочные гели ОМЕГА, 3 шпр.х3,5 гр. Гель для протравливания дентина и эмали | Упаковка | 30 |
| 58 | УНИЦЕМ, 100 г./ 60 мл. Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный, трехцветный | ЦИНК-ФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ 100гр./60мл. - фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов; - пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками; - изолирующая прокладка при пломбировании зубов | Упаковка | 20 |
| 59 | ФИЛТЕК Z-250 отдельный цвет A2, А02, А03, А3, А4, А1,В2, В3, С2, С3 шприц-4 г. Материал стоматологический реставра-ционный универсальный | ФИЛТЕК Z-250 отдельный цвет A2, А02, А03, А3, А4, А1,В2, В3, С2, С3 шприц-4 г. Материал стоматологический реставра-ционный универсальный | Упаковка | 10 |
| 60 | ФИЛТЕК Z-550, отдельный цвет B3, A2, А02, А03, А3, А4, А1,В2, В3, С2, С3 шприц-4 г. Материал универсальный стоматологи-ческий нано гибридный реставра-ционный | ФИЛТЕК Z-550, отдельный цвет B3, A2, А02, А03, А3, А4, А1,В2, В3, С2, С3 шприц-4 г. Материал универсальный стоматологи-ческий нано гибридный реставрационный | Упаковка | 10 |
| 61 | ФИЛТЕК Z-550, оттенок A1, шпр. 4 г. Материал универсаль-ный стоматологический нано гибридный реставрационный | ФИЛТЕК Z-550, оттенок A1, шпр. 4 г. Материал универсальный стоматологический нано гибридный реставрационный | Упаковка | 10 |
| 62 | Штифты внутриканальные конические титановые №3 (108L белые), 12 шт. фиолетовый, желтый, красный, | Штифты внутриканальные конические титановые №3 (108L белые), 12 шт. фиолетовый, желтый, красный, | Упаковка | 25 |
| 63 | Полировальные изделия: Щетка полировальная для шлифоваль-ной машины (бел., пласт. центр) | Полировальные изделия: Щетка полировальная для шлифовальной машины (бел., пласт. центр) | Упаковка | 16 |
| 64 | Иглы корневые, 500 шт., гранён-ные для медикаментозной обра-ботки каналов зубов | Иглы корневые, 500 шт., гранён-ные для медикаментозной обра-ботки каналов зубов | Упаковка | 3 |
| 65 | КОЛАПОЛ КП пластины коллагеновые с гидроксиапа-титом стоматологические 20шт. | КОЛАПОЛ КП пластины коллагеновые с гидроксиапа-титом стоматологические 20шт. | Упаковка | 4 |
| 66 | Жидкость для остановки капил-лярных кровотечений, 13 мл | Жидкость для остановки капил-лярных кровотечений, 13 мл | Упаковка | 2 |
| 67 | ДЕНФИЛ гибридный композит, А2,А02,А03,А1,А3,А4,В2,В3,С2,С3,С4 шпр. 4 г. Материал стоматологичес-кий реставрационный: Смола текучая | ДЕНФИЛ гибридный композит, А2, А02, А03, А1, А3, А4, В2, В3,С2,С3,С4 шпр. 4 г. Материал стоматологический реставраци-онный: Смола текучая | Шприцев | 50 |
| 68 | Гипохлорит натрия 3% раствор. 30 мл. Материал стоматологи-ческий на основе гипохлорита натрия для химического расши-рения и антисептики каналов | Гипохлорит натрия 3% раствор. 30 мл. Материал стоматологи-ческий на основе гипохлорита натрия для химического расши-рения и антисептики каналов | Упаковка | 10 |
| 69 | Наконечник турбинный | Наконечник турбинный | Упаковка | 10 |
| 70 | Наконечник турбинный 4-х канальный | Наконечник турбинный 4-х канальный | Упаковка | 20 |
| 71 | Зеркало стоматологическое, без ручки | Зеркало стоматологическое, без ручки | Упаковка | 3 |
| 72 | ФТОРЛАК Материал-жидкость противокариесная профилакти-ческая, 13 мл | ФТОРЛАК Материал-жидкость противокариесная профилакти-ческая, 13 мл | Упаковка | 200 |
| 73 | Изделия стоматологические для обработки композитных пломб: Шприц для промывания каналов со сменной иглой эндодонтичес-кий, одноразовый, 3 мл | Изделия стоматологические для обработки композитных пломб: Шприц для промывания каналов со сменной иглой эндодонтичес-кий, одноразовый, 3 мл | Упаковка | 1 |
| 74 | КАРИСМА CLASSIC, микрогиб-ридный реставрационный фото-композит, 8 шпр. по 4 г, адгезив 4 мл, протравка | КАРИСМА CLASSIC, микрогибридный реставрационный фотокомпозит, 8 шпр. по 4 г, адгезив 4 мл, протравка | Упаковка | 10 |