Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24120905001 0001

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов реагентов, растворов, медицинских материалов для КДЛ

на 2024 год

Предмет запроса котировок: Поставка наборов реагентов, растворов, медицинских материалов для КДЛ для нужд «Поликлиники № 5 ст. Сковородино ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» на 2024 год

Начальная (максимальная) цена Договора: 2 528 576,00 (Один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

4.1. Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676011, Амурская область г. Сковородино, ул. Красноармейская д. 21 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 6.3. Контактное лицо: Мухутдинова Надежда Викторовна – старшая медицинская сестра. Номер телефона: +7 (917)394-76-17

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р | Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р | флакон | 2 |
| 2 | Краситель фиксатор эозин митиленовый синий по Май-Грюнвальду | Краситель фиксатор эозин митиленовый синий по Май-Грюнвальду | флакон | 2 |
| 3 | Метиленовый голубой сухой ЧДА 0,025кг | Метиленовый голубой сухой ЧДА 0,025кг | флакон | 1 |
| 4 | Тест полоски One Touch Verio №100 ФСЗ 2012/13425 | Тест полоски One Touch Verio №100 ФСЗ 2012/13425 | упаковка | 3 |
| 5 | Тест полоски на " Акку-Чек Актив" (Accu-Chek active) №100 ФСЗ 2008/01205 | Тест полоски на " Акку-Чек Актив" (Accu-Chek active) №100 ФСЗ 2008/01205 | упаковка | 3 |
| 6 | L-332 Люис-тест №2, 500определений. | L-332 Люис-тест №2, 500определений. | набор | 8 |
| 7 | Лампа галогенная (Haiogen Lamp) кат 142010109 (2019960)лот без серии | Лампа галогенная (Haiogen Lamp) кат 142010109 (2019960)лот без серии | штук | 2 |
| 8 | 1130302135Реакционые кюветы (Reaction cuvette) уп/120шт. ФСЗ 2010/08020 | 1130302135Реакционые кюветы (Reaction cuvette) уп/120шт. ФСЗ 2010/08020 | упаковка | 2 |
| 9 | DI001 ДДС-К Изотонический разбовитель Дилюент CD (Diluent CD) 20л (красн) без короб. ФСЗ 2011/09203 | DI001 ДДС-К Изотонический разбовитель Дилюент CD (Diluent CD) 20л (красн) без короб. ФСЗ 2011/09203 | штук | 10 |
| 10 | DI003 ДДС -К Изотонический разбовитель Референт СD (Referent CD),10л. (чёрный) | DI003 ДДС -К Изотонический разбовитель Референт СD (Referent CD),10л. (чёрный) | штук | 10 |
| 11 | LY006 ДДС-К Лизирующий реагент Аутолайз CD (Autolyse СD),1,0л. (голубой) в коробке. | LY006 ДДС-К Лизирующий реагент Аутолайз CD (Autolyse СD),1,0л. (голубой) в коробке. | штук | 10 |
| 12 | LY005 ДДС-К Лизирующий реагент Шис СD (Sheath СD),10л (синий) | LY005 ДДС-К Лизирующий реагент Шис СD (Sheath СD),10л (синий) | штук | 10 |
| 13 | RE030 ДДС Очищающий реагент Кемклин зелёный (Chemclean) 0,5л. | RE030 ДДС Очищающий реагент Кемклин зелёный (Chemclean) 0,5л. | штук | 3 |
| 14 | RMN-200 Гематалогический контроль "Гематрол 5D" (комплект 2) | RMN-200 Гематалогический контроль "Гематрол 5D" (комплект 2) | набор | 3 |
| 15 | D 10250022 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме в крови человека "ГЛЮКОЗА ДиаС " наб/10мин,585мл. | набор | 7 |
| 16 | D 10081022 | Набор реагентов для определения количественного определения содержания общегобилирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови "БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС" 510мл. | набор | 3 |
| 17 | D 10082022 | Набор реагентов для количественного определения содержания прямогобилирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови "БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС" 510мл. | набор | 3 |
| 18 | D 10310022 | Набор реагентов для определения содержания мочевины м в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом "МОЧЕВИНА ДиаС" 510мл | набор | 4 |
| 19 | D 10231022 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови и плазме крови человека "ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС" 510мл | набор | 3 |
| 20 | D 10300021 | Набор реагентов для определения количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче"МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС"170мл. ФСР 2011/11585 | набор | 5 |
| 21 | D 10050021 | Набор реагентов для определения общей активности a-амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче " a -AMИЛАЗА ДиаС "170мл. | набор | 4 |
| 22 | D135219910930 | Холестерин ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C Immuno FS) 100мл. ФСЗ 2008/02195 | набор | 10 |
| 23 | D 10280021 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы "кинетическим методом в сыворотке крови "ГАММА- ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДиаС"" 170мл ДиаС | набор | 5 |
| 24 | D 170029910935 | С-реактивный белок ,наб/48млDiaSis | набор | 9 |
| 25 | 2320901001 | Антибактериальный безфосфорный детергент - 500мл (Сs- anti- bacterial phosphor - free detergent) | штук | 10 |
| 26 | 2320901003 | Щелочной детергент - 2л. (CS -alkaline detergent) | штук | 10 |
| 27 | 10174 Общий белок ПГК ФС " ДДС" 100мл. | 10174 Общий белок ПГК ФС " ДДС" 100мл. | штук | 3 |
| 28 | D 10171022 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче "КРЕАТЕНИН ДиаС" 510мл. | набор | 4 |
| 29 | D 10571021 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека "ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС" 10мин.195мл | набор | 4 |
| 30 | D 10040021 | Набор реагентов для определения активности щелочной фотфатазы в сыворотке и плазме крови человека "ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДиаС"170мл | набор | 4 |
| 31 | D 10270021 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом"АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС"170мл | набор | 6 |
| 32 | D 10260021 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом"АСПАРТАТАМИНОтрансфераза ДиаС"170мл | набор | 6 |
| 33 | Д170229910935 | Ревматоидный фактор наб/48мл.DiaSis ФСЗ 2008/02195 | набор | 5 |
| 34 | 590009910061 | Контрольная сыворотка "НОРМА" (TRULAB N) 6*5мл | упаковка | 2 |
| 35 | 591009910064 | Мультикалибратор (TruCaL U) для калибровки фотометрических систем при определении диагностических биохимическихпараметров крови in virto,6*3мл | упаковка | 2 |
| 36 | 135709910045 | Колибратор липидов для калибровки фотометрических систем при определении диагностичеких биохимических параметров крови (TruCal Lipid) 3*2мл | набор | 2 |
| 37 | 30020 АЧТВ ДДС 40мл РЗН 2016/3999 | 30020 АЧТВ ДДС 40мл РЗН 2016/3999 | штук | 4 |
| 38 | Микроальбуфан №50 ФСЗ 2010/08755 | Микроальбуфан №50 ФСЗ 2010/08755 | упаковка | 5 |
| 39 | U41Тест-полоски Uriscan 11strip, 100шт/уп | U41Тест-полоски Uriscan 11strip, 100шт/уп | упаковка | 50 |
| 40 | Цоликлон Анти-А -моноклональные антитела (lgM) к антигену А 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | Цоликлон Анти-А -моноклональные антитела (lgM) к антигену А 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | флакон | 10 |
| 41 | Цоликлон Анти-В -моноклональные антитела (lgM) к антигену В 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | Цоликлон Анти-В -моноклональные антитела (lgM) к антигену В 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | флакон | 10 |
| 42 | Цоликлон Анти-Д супер -моноклональные антитела (lgM) к антигену Д 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | Цоликлон Анти-Д супер -моноклональные антитела (lgM) к антигену Д 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | флакон | 10 |
| 43 | Цоликлон Анти-С Супер -моноклональные антитела (lgM) к антигену С 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | Цоликлон Анти-С Супер -моноклональные антитела (lgM) к антигену С 10мл (100доз) Медиклон. ФСР2009/06043 | флакон | 10 |
| 44 | 4202FOBn25.2 Экспресс-тест для выявления скрытой крови в фекалиях (комплект3) №25 | 4202FOBn25.2 Экспресс-тест для выявления скрытой крови в фекалиях (комплект3) №25 | упаковка | 100 |
| 45 | 4207 PSA - S -Strip - DAC №20 .Экспресс-тесты | 4207 PSA - S -Strip - DAC №20 .Экспресс-тесты | упаковка | 5 |
| 46 | 4285 DDn20ССk1.2 Набор реагентов для определения,ЭкспрессМ- димер, Комплект 10,№20 | 4285 DDn20ССk1.2 Набор реагентов для определения,ЭкспрессМ- димер, Комплект 10,№20 | упаковка | 4 |
| 47 | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного выявления антител к Helicobacter pilori (HP) в цельной крови,сыворотке и плазме крови.(ИХА -анти НР - ФАКТОР) № 20 ФСР2009/05444 | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного выявления антител к Helicobacter pilori (HP) в цельной крови,сыворотке и плазме крови.(ИХА -анти НР - ФАКТОР) № 20 ФСР2009/05444 | упаковка | 6 |
| 48 | ИХА HBsAg - Фактор, (25 тестов) гепатит В. ФСР2009/04631 | ИХА HBsAg - Фактор, (25 тестов) гепатит В. ФСР2009/04631 | штук | 3 |
| 49 | ИХА - анти - ВГС - Фактор (25 тестов) -гепатит С ФСР2007/01605 | ИХА - анти - ВГС - Фактор (25 тестов) -гепатит С ФСР2007/01605 | штук | 3 |
| 50 | ИХА - ВИЧ 1/2-фактор №25 ФСР2009/04628 | ИХА - ВИЧ 1/2-фактор №25 ФСР2009/04628 | упаковка | 3 |
| 51 | ИХА - анти- ТП-Фактор (Сифилис) № 20 ФСр2012/13904 | ИХА - анти- ТП-Фактор (Сифилис) № 20 ФСр2012/13904 | упаковка | 6 |

Директор                                                                                                                                           Е.И. Калинов