|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1

|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна оказание услуг по техническому обслуживанию систем электроснабжения для нужд НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында ОАО «РЖД» |

 |
| **1. Наименование услуг, их количество (объем), цены за единицу и начальная (максимальная) цена договора** |
| **Наименование услуг.**  | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | **Всего** **Руб.** |
| 1 | - обслуживание систем электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных правил эксплуатации;- обеспечение круглосуточного надзора за функционированием электрооборудования объекта с целью своевременного обнаружения нарушений в его работе и предотвращения аварийных ситуаций;- устранение аварийных ситуаций и восстановление нормального режима электропотребления;- ремонт изоляции;- устранение мелких неисправностей электропроводки;- отсоединение и присоединение кабеля;- снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерения;- замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры;- установка и подключение к сети дополнительных розеток по заявкам;- очистка от пыли и грязи установленного оборудования и изоляционных вводов;- визуальная проверка состояния рабочего и защитного заземления;- проверка сопротивления изоляции обмоток и изоляторных вводов;- проверка надежности контактных и крепежных соединений, - проверка состояний щитовых электроизмерительных приборов и сигнальной арматуры;- проверка состояний рабочих контактов;- чистка и регулировка контактов автоматических выключателей;- проверка соответствия номиналов установленных автоматических выключателей нагрузкам защищаемых цепей;- проверка отсутствия искрения и потрескивания, местного нагрева в соединениях шин и жил кабеля, следов копоти или плавления металла;- визуальный контроль состояния заземляющих устройств.  | мес. | 12 | *605 443,00* |
| ***ИТОГО начальная (максимальная) цена*** | *Стоимость договора не должна превышать: 605 443,00 (Шестьсот пять тысяч четыреста сорок три) рубля 00 копеек* |
| ***Начальная (максимальная) цена договора включает:*** *компенсация издержек Исполнителя (стоимость услуг/работ, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).* |
| **2. Требования к оказанию услуг.** |
| *Оказание услуг по техническому обслуживанию систем электроснабжения* | *Услуги по техническому обслуживанию систем электроснабжения предусматривают следующее:** *ТО электрооборудования проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один из них должен быть с группой IV выше 1000В по электробезопасности, второй – с III группой, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. В период проведения ТО электрооборудования и устранения выявленных дефектов Исполнитель не допускает посторонних лиц в зону проведения работ, устанавливает ограждения (при необходимости) и наблюдающего за оказанием услуг.*
 |
| *Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги* | *- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;**- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;**- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;**- Правила противопожарного режима (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390);**-* *Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.* *- Исполнитель обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Исполнителя.**- применяемые при оказании услуг приборы, должны иметь государственную поверку (калибровку) – копии документов Исполнитель предоставляет Заказчику до заключения контракта.* |
| *Требования к оказанию услуг* | *-Исполнитель обязан выполнить услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и запасные части полностью совместимые с имеющимся оборудованием, используя оптимальные методы и методики испытаний/измерений, необходимые для оказания услуг.* *-Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством.**- Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему техническому заданию, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя.* *-Оказание услуг должно осуществляется Исполнителем согласно графика и перечня работ проведения технического обслуживания объектов электроснабжения, по рабочим дням в период с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:30, а также по каждому вызову ответственных лиц на устранение неисправностей на объектах в течении 1 (одного) дня.* *- Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Исполнителя. Исполнитель оплачивает штрафные санкции, выставляемые Заказчику проверяющими и контролирующими организациями по предмету Контракта в полном объеме.**-Условия выполнения работ – без привлечения третьих лиц.**- Консультирование Заказчика на любой стадии оказания Услуг.* |
| **3.Условия оказания услуг:** *- на основании заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;**- устранение аварийных отказов оборудования в течение 14 часов с момента приема заявки;**- услуги по ТО электрооборудования в зданиях Медико-санитарная должны проводиться работниками аттестованными в соответствии с «Общими требованиями к аттестации в организации Ростехнадзора с предоставлением удостоверении и протокола проверки знаний. А также для данных работ обязательное условие должна быть зарегистрирована электролаборатория для электротеплотехнических измерений», имеющими действующее Свидетельство на регистрацию электротехнической лаборатории;**в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологий производства работ; качество оказанных услуг подтверждается техническим актом.* |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место оказания услуг. | *676282, РФ, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59* |
| Сроки оказания услуг. | *С момента заключения Договора до 31.03.2021 г.* |
| Гарантия на работы | *Предоставить гарантию на выполненные работы не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ* |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | *Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оказания Услуг и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя.* |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником услуг/работ:**- действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ст.12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;- удостоверения, подтверждающие квалификацию сотрудников, с группой допуска III до 1000В по электробезопасности. |