**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку аппарата для ультразвуковой терапии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии | Частота колебаний: 0,88 МГцРежим генерации УЗ: непрерывный, импульсныйРегулировка отдаваемой мощности: ступенчатаяМикропроцессорное управление3 излучателя в комплектеРегистрационное удостоверение | шт | 1 |

|  |
| --- |
| **Стоимость договора включает:** стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| **2. Требования к товарам.** |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам качества (Сертификата соответствия). |
| Требования купаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **3.Условия и сроки поставки товара:** Осуществить поставку Товара надлежащего качества в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления заявки в адрес Поставщика.Одновременно с поставкой Товара передавать Покупателю подлинники следующих документов:- счет на оплату; - товарную накладную по форме ТОРГ-12;- счет – фактуру. |
| **4. Место поставки товара.** |
| Место поставки товаров. | 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с условиями Договора после проведения процедуры Закупки |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Предоставить на Товар копию Регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ. |