Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

медицинских препаратов

№ 20210603033/20

Частное учреждения здравоохранения

«РЖД-Медицина» г. Тында»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (перчатки)

на 4 квартал 2021 года

Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (перчатки) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 471 871,00 (Четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Товар поставляется в заводской упаковке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства. 5.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.3. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| Краткое наименование | Наименование показателя | Соответствие | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные | Описание | соответствует описанию ТУ 22.19.60-003-05789015-2021 | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. |
|  | Длина | для фиксации на предплечье | Не менее 240 мм |
|  | Одинарная толщина (в области пальцев) | для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. | не менее 0,05 мм |
|  | Обработка поверхности |  | - без текстуры |
|  | Поверхность перчатки | для удобства одевания | неопудренная |
|  | AQL готовой продукции | для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. | не более 1,5 |
|  | Материал |  | нитрил |
|  | Манжета | для фиксации на предплечье | с валиком |
|  | Упаковка перчаток | для удобства складирования и распределения по кабинетам учреждения | групповая № 50 (пар) |
|  | Цвет |  | синий |
|  | Размер |  | М (средн) |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Описание | соответствует описанию ТУ 22.19.60-003-05789015-2021 | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. |
|  | Длина, мм | для фиксации на предплечье | Не менее 240 |
|  | Одинарная толщина (в области пальцев), мм | для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. | – не менее 0,05 |
|  | Обработка поверхности |  | текстурный рисунок в области пальцев |
|  | Поверхность перчатки | для удобства одевания | неопудренная |
|  | AQL готовой продукции | для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. | не более 1,5 |
|  | Материал |  | нитрил |
|  | Манжета | для фиксации на предплечье | с валиком |
|  | Упаковка перчаток, пар | для удобства складирования и распреления по кабинетам учреждения | групповая №50 |
|  | Размер |  | M (средн.) ширина не менее 95 мм |
|  | Прочность до ускоренного старения, Мпа |  | не менее 13 |
| Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные фиолетовые удлиненные exstra small | Описание | соответствует описанию ТУ 22.19.60-003-05789015-2021 | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. |
|  | длина | для фиксации на предплечье | Не менее 300 мм |
|  | Одинарная толщина (в области пальцев) | для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. | Не менее 0,12 |
|  | Обработка поверхности | для удобства одевания | текстурный рисунок в области пальцев |
|  | Поверхность перчатки | для удобства одевания | неопудренная |
|  | AQL готовой продукции | для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. | не более 1,5 |
|  | Материал |  | нитрил |
|  | Манжета | для фиксации на предплечье | удлиненная, с валиком |
|  | Упаковка перчаток | для удобства складирования и распределения по кабинетам учреждения | 100шт/50пар |
|  | Цвет |  | фиолетовый |
|  | Размер |  | XS (extra small) |

Главная медицинская сестра                                                                       М.Ю. Короткевич